## DPGF
RACCORDEMENT DE L'ASSEMBLEE AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA VILLE DE PAPEETE ET TRAVAUX ANNEXES
LOT 2 : SEPARATION DES RESEAUX D'EAU DE L'APF, PLACE TARAHO'I ET TRAVAUX ANNEXES (MA 02-20 SML/APF)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
Les prix suivants s'entendent pour tous les travaux de terrassement, de criblage des matériaux, d'évacuation des déblais, de mise en place des équipements hydrauliques (tuyaux, accessoires divers, boulonnerie Inox, grillage avertisseur). Sont inclus dans les prix unitaires, tous les frais d'études complémentaires de mise en conformité totale ou partielle des ouvrages au stade du plan d'exécution, les travaux de préparation de chantier, de transport des tuyaux et accessoires hydrauliques, de piquetage, d'implantation, de nivellement, de confection des butées en béton armé, essais des tronçons de canalisation, les mesures conservatoires de la chaussée, de sa réfection provisoire et définitive, conformément aux CCTP et CPD, et toutes sujétions.
N° Prix | Désignation et définition des prix | U | QTE | Prix unit. HT | Total partiel HT
1- TRAVAUX PREPARATOIRES ET DIVERS
1.1 | Installation et repli de chantier | F | 1 |  | 0
1.2 | Fourniture et pose d'un panneau de chantier | F | 1 |  | 0
1.3 | Reconnaissance des réseaux enterrés (AEP, Arrosage, RIA) y compris fouilles, sondages et plans de récolement | F | 1 |  | 0
1.4 | Piquetage - Implantation définitive | F | 1 |  | 0
1.5 | Dossier d'exécution y compris établissement des plans d'exécution, fiches FAM, DICT, etc. | F | 1 |  | 0
1.6 | Nettoyage et vidange des canalisations | F | 1 |  | 0
1.7 | Désinfection des conduites | F | 1 |  | 0
1.8 | Essais de pression y compris vannes de sectionnement temporaires | F | 1 |  | 0
1.9 | Carnet fiche compteur | F | 2 |  | 0
1.10 | Dossier de récolement | F | 1 |  | 0
2- TRAVAUX DE SEPARATION DES RESEAUX
2.1 | Rénovation du noeud de branchement au réseau communal actuel et pose de compteurs internes (M01-1) : ▪ Démolition du regard béton actuel ▪ Rénovation du noeud hydraulique après le compteur communal y compris raccordement sur les 2 réseaux existants ▪ Fourniture et pose de 1 compteur DN100 de type MEINSTREAM de Sensus radioéquipé (tête à implusion + pulse RF) pour le réseau incendie (RIA) et 1 compteur DN40 de type IPERL de Sensus radioéquipé pour le réseau arrosage ▪ Réalisation d'un nouveau regard bétonné avec fond bétonné et évacuation des eaux parasites et fermeture avec une plaque aluminium dural striée avec poignées (épaisseur 5mm), Dimensions intérieures approx. du regard : 1 x 1,5 x 1 (p) m | F | 1 |  | 0
2.2 | Déconnexion du réseau AEP interne du branchement au réseau d'eau communal actuel et raccordement du réseau AEP interne sur le nouveau branchement de l'APF au réseau d'eau communal y compris accessoires de raccordement et toutes sujétions. (BR01) | F | 1 |  | 0
2.3 | Bascule d'un robinet/WC/évier existant sur un autre réseau à proximité sans conduite à poser y compris excavation, terrassement, raccord, évacuation des déblais, réfection à l'identique, pièces de raccords en laiton, condamnation de l'ancien branchement et toutes sujétions. (M04, M15) | F | 2 |  | 0
2.4 | Bascule d'un robinet existant sur un autre réseau à proximité avec fourniture et pose de 10ml de conduite PEHD25 PN16 en tranchée (terrain de toutes natures) y compris excavation, terrassement, raccord, évacuation des déblais, réfection à l'identique, pièces de raccords, condamnation de l'ancien branchement et toutes sujétions. (M01, M03, M06, M14) | F | 4 |  | 0
2.5 | Fourniture et pose d'un robinet de jardin en laiton DN20 y compris 5ml de conduite PEHD25 PN16 en tranchée (terrain de toutes natures) pour le branchement sur le réseau AR, pièces de raccords, mamelon fileté DN20 en acier galva (longueur 50cm), bloc de béton de soutien, réfection à l'identique et toutes sujétions. (M07) | U | 1 |  | 0
2.6 | Fourniture et pose d'un robinet de jardin en laiton DN20 y compris 25ml de conduite PEHD25 PN16 en tranchée (terrain de toutes natures) pour le branchement sur le réseau AR, pièces de raccords, mamelon fileté DN20 en acier galva (longueur 50cm), réfection à l'identique et toutes sujétions. (M02) | U | 1 |  | 0
2.7 | Dépose d'un robinet y compris dépose de la conduite de branchement si possible, fouilles, fourniture et pose d'un bouchon ou manchon, réfection à l'identique et toutes sujétions. (M10, M13, M16, M17, M19) | F | 5 |  | 0
2.8 | Déconnexion du robinet 18 du réseau d'arrosage pour mise en attente. (M18) | F | 1 |  | 0
2.9 | Traitement d'un robinet d'arrosage par application d'un primer et d'une couche de peinture époxy de couleur verte (corps et tête) ainsi que la fourniture et pose d'un petit écriteau en plastique indiquant la non potabilité de l'eau distribuée (Rob 01, 02, 02-1, 03, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 16, 17, 18). | U | 13 |  | 0
2.10 | Fourniture et pose d'une vanne ¼ de tour DN20-25 tout matériaux y compris accesoires de raccordement et toutes sujétions. | U | 5 |  | 0
2.11 | Fourniture et pose d'une vanne ¼ de tour DN30-40 tout matériaux y compris accessoires de raccordement et toutes sujétions. | U | 3 |  | 0
2.12 | Fourniture et pose d'une vanne ¼ de tour DN50 tout matériaux y compris accessoires de raccordements et toutes sujétions. | U | 1 |  | 0
2.13 | PM : Fourniture et pose d'un regard de jardin en PEHD y compris couvercle de couleur verte, géotextile, couche de gravier 15/25mm lavé d'une épaisseur de 20 cm, et toutes sujétions. | U | 9 |  | PM
2.14 | Fourniture et pose en tranchée commune de 25ml de conduite PEHD63 PN16 pour le nouveau réseau AR y compris 2 raccordements sur le réseau AR existant, accessoires de raccordements, découpage soigné d'une bande de revêtement bitumineux, excavation, terrassement, évacuation des déblais, réfection à l'identique et toutes sujétions. (M08, M09, M09-1) | F | 1 |  | 0
2.15 | Fourniture et pose en tranchée de 55ml de conduites PEHD63 PN16 (dont 25ml en tranchée commune) pour le nouveau réseau AEP y compris 3 raccordements sur le réseau AEP existant, accessoires de raccordements, découpage soigné d'une bande de revêtement bitumineux, excavation, terrassement, évacuation des déblais, réfection à l'identiqu et toutes sujétions. (M08-1) | F | 1 |  | 0
2.16 | Fourniture et pose en tranchée de 50ml de conduite PEHD25 PN16 pour le nouveau réseau AR y compris 1 déconnexion de réseau, 2 raccordements sur le réseau AR existant, accessoires de raccordements, découpage soigné d'une bande de revêtement bitumineux, excavation, terrassement, évacuation des déblais, réfection à l'identique et toutes sujétions. (M08-2, M011, M12) | F | 1 |  | 0
3- TRAVAUX ANNEXES
3.1 | Comblement des postes de relevage (PR) n°1 et 2 de l'APF, Place Taraho'i par réutilisation de déblais issus de l'ouverture de tranchée, fouilles et toutes sujétions. Volume estimé : 3 m3 | F | 1 |  | 0
3.2 | Pose en tranchée d'une conduite PEHD63 existante (à 40 cm de profondeur) y compris accessoires de raccordement, terrassement, évacuation des déblais, dépose des plantes si nécessaire et toutes sujétions. Linéaire estimé : 180 ml | F | 1 |  | 0
3.3 | Fourniture et pose d'un Té à 3 raccordements type REXUO pour PEHD63 y compris accessoires hydrauliques et toutes sujétions. | F | 6 |  | 0
3.4 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt type SPHERUO avec raccordement REXUO DN20 y compris raccords sur le Té de serrage, accessoires hydrauliques, embase tabernacle, tube allonge et bouche à clé. | F | 2 |  | 0
3.5 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt type SPHERUO avec raccordement REXUO DN32 y compris raccords sur le Té de serrage, accessoires hydrauliques, embase tabernacle, tube allonge et bouche à clé. | F | 2 |  | 0
3.6 | Fourniture et pose d'un robinet d'arrêt type SPHERUO avec raccordement REXUO DN40 y compris raccords sur le Té de serrage, accessoires hydrauliques, embase tabernacle, tube allonge et bouche à clé. | F | 2 |  | 0
TOTAL HT |  |  |  |  | 0
TVA 13% |  |  |  |  | 0
TOTAL TTC |  |  |  |  | 0